## Sheet1
TLA_Low_CURRENT	25
TLA HIGH_CURRENT	600
Iscale	0.0026908233
cal_accuracy	3

UM3 INFO	Rogo	Irms (UM)	Slope	Adj. Iscale	Adj Irms	Irms (Um-cal)	Status
300-0075-05, 1, RE44183467	1	20.256594	1.2471461771	0.00335585	25.262933768	25.16
		481.309204			600.262933768	598.89
ROGO PAIR	2	20.147236	1.2545205037	0.0033756931	25.2751206555	25.12
SD47180004		478.489685			600.2751206555	598.81
	3	20.495607	1.2339126148	0.0033202409	25.2897880257	25.17
		486.49295			600.2897880257	598.968
300-0075-05, 1, RE44183482	1	20.37	1.2383434196	0.0033321634	25.2250554562	25.25
		484.7			600.2250554562	598.62
ROGO PAIR	2	20.13	1.2541304514	0.0033746435	25.2456459862	25.24
SD47180003		478.615			600.2456459862	598.63
	3	20.01	1.2581148407	0.0033853648	25.1748779629	25.25
		477.043			600.1748779629	598.568
300-0075-05, 1, RE44183469	1	20.2554	1.2498788161	0.0033632031	25.3167953716	25.242
		480.3			600.3167953716	599.2
ROGO PAIR	2	20.161	1.2548968257	0.0033767057	25.2999749021	25.24
SD41780005		478.366			600.2999749021	599.28
	3	20.4	1.2407001433	0.0033385049	25.3102829228	25.245
		483.848			600.3102829228	599.2
300-0075-05, 1, RE44183447	1	20.41554	1.2405490122	0.0033380982	25.3264779804	25.272
		483.92			600.3264779804	599.844482
ROGO PAIR	2	20.3	1.2470180004	0.0033555051	25.3144654088	25.3
SD47180002		481.4			600.3144654088	599.864746
	3	20.2	1.2528019924	0.0033710688	25.306600247	25.233124
		479.171173			600.306600247	599.892944
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!