## Sheet1
TLA_Low_CURRENT	25
TLA HIGH_CURRENT	600
Iscale	0.0026908233
cal_accuracy	3

UM3 INFO	Rogo	Irms (UM)	Slope	Adj. Iscale	Adj Irms	Irms (Um-cal)	Status
300-0075-05, 1, RE44183467	1	20.256594	1.2471461771	0.00335585	25.262933768	25.16
		481.309204			600.262933768	598.89
ROGO PAIR	2	20.147236	1.2545205037	0.0033756931	25.2751206555	25.12
SD47180004		478.489685			600.2751206555	598.81
	3	20.495607	1.2339126148	0.0033202409	25.2897880257	25.17
		486.49295			600.2897880257	598.968
300-0075-05, 1, RE44183482	1	20.37	1.2383434196	0.0033321634	25.2250554562	25.25
		484.7			600.2250554562	598.62
ROGO PAIR	2	20.13	1.2541304514	0.0033746435	25.2456459862	25.24
SD47180003		478.615			600.2456459862	598.63
	3	20.01	1.2581148407	0.0033853648	25.1748779629	25.25
		477.043			600.1748779629	598.568
300-0075-05, 1, RE44183469	1	20.2554	1.2498788161	0.0033632031	25.3167953716	25.242
		480.3			600.3167953716	599.2
ROGO PAIR	2	20.161	1.2548968257	0.0033767057	25.2999749021	25.24
SD41780005		478.366			600.2999749021	599.28
	3	20.4	1.2407001433	0.0033385049	25.3102829228	25.245
		483.848			600.3102829228	599.2
300-0075-05, 1, RE44183447	1	20.41554	1.2405490122	0.0033380982	25.3264779804	25.272
		483.92			600.3264779804	599.844482
ROGO PAIR	2	20.3	1.2470180004	0.0033555051	25.3144654088	25.3
SD47180002		481.4			600.3144654088	599.864746
	3	20.2	1.2528019924	0.0033710688	25.306600247	25.233124
		479.171173			600.306600247	599.892944
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!

## Sheet2
TLA_Low_CURRENT	25
TLA HIGH_CURRENT	600
Iscale	0.0026908233
cal_accuracy	3

UM3 INFO	Rogo	Irms (UM)	Slope	Adj. Iscale	Adj Irms	Irms (Um-cal)	Status
300-0075-05, 1, RE44183482	1	20.3115	1.2388066681	0.0033334099	25.162021639	25.2388993
		484.467865			600.162021639	599.954
ROGO PAIR	2	20.343554	1.2354765807	0.0033244492	25.1339845345	25.210789
SD47180003		485.751			600.1339845345	599.89
	3	19.9	1.2615551707	0.0033946221	25.104947897	25.199123
		475.686646			600.104947897	599.849854
300-0075-05, 1, RE44183447	1	20.2	1.2483716891	0.0033591477	25.2171081198	25.249315
		480.8			600.2171081198	600.09
ROGO PAIR	2	20.14379	1.2495485055	0.0033623143	25.1706426902	25.21
SD47180002		480.31			600.1706426902	599.982117
	3	20.33654	1.2392950235	0.003334724	25.2029728166	25.221327
		484.31			600.2029728166	600.061523
300-0075-05, 1, RE44183467	1	19.3176	1.2931924188	0.0034797523	24.9813738685	24.983559
		463.953674			599.9813738685	599.7
ROGO PAIR	2	19.354641	1.2893693775	0.0034694652	24.9552814185	24.979643
SD47180004		465.309082			599.9552814185	599.743835
	3	19.568945	1.2744519086	0.0034293249	24.9396793046	24.9895
		470.743286			599.9396793046	599.762634
300-0075-05, 1, RE44183469	1	19.898699	1.2531898722	0.0033721126	24.9368480573	24.84728
		478.727814			599.9368480573	599.85
ROGO PAIR	2	20.026	1.2459452607	0.0033526186	24.9512997918	24.897532
SD41780005		481.523			599.9512997918	599.8679
	3	19.896936	1.2531701391	0.0033720595	24.9342460538	24.832085
		478.733276			599.9342460538	599.9
300-0075-05, 1, RE44183475	1	20.42668	1.2325127342	0.003316474	25.1761432177	25.1222255
		486.9533			600.1761432177	598.060974
ROGO PAIR	2	20.232288	1.2449829569	0.0033500292	25.1888537382	25.1
SD41780007		482.086			600.1888537382	598.027344
	3	20.060133	1.2614632262	0.0033943747	25.3051200925	25.084974
		475.88			600.3051200925	298.280579
300-0075-05, 1, RE44183446	1	20.69	1.2404217866	0.0033377559	25.3376988989	25.49
		484.242			604.0274823537	597.6
ROGO PAIR	2	20.245	1.26810076	0.0034122351	25.6565797889	25.46
SD41780015		473.679			611.3336229749	597.42
	3	20.383	1.2593713656	0.0033887459	25.2631570907	25.45
		476.96			599.3096454705	597.47
300-0075-05, 1, RE44183448	1	20.44	1.2500150002	0.0033635695	25.8628103537	25.469625
		480.43448			605.3097637172	601.1867
ROGO PAIR	2	20.495998	1.2480531348	0.0033582905	25.2668357137	25.5
SD41780009		481.213562			591.1765608311	601.19
	3	20.398752	1.251439076	0.0033674015	25.508082687	25.477369
		479.869781			596.8863817092	601.18
300-0075-05, 1, RE44183475	1	20.509867	1.2411764952	0.0033397867	25.3696475615	25.462761
		483.78			596.3039840516	599.785522
ROGO PAIR	2	20.454464	1.2414653923	0.0033405641	25.4450721982	25.504482
SD41780007		483.616791			597.4099835413	599.685364
	3	20.454201	1.2449650797	0.0033499811	25.3957339104	25.465441
		482.314545			597.4211201709	599.799072
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
ROGO PAIR	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
	3		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!